| Empreendimento |  | Código |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Referência / Assunto |  | Data | Folha |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1/2 |

Limpeza, bem como remoção do solo vegetal na espessura média de 0,20m, carga e transporte para bota-fora situado em local externo ao terreno da CDHU (distância da obra ao bota-fora      Km):      m²

Destocamento, limpeza, bem como remoção do solo vegetal na espessura média de 0,20m, carga e transporte para bota-fora situado em local externo a CDHU (distância da obra do bota-fora      Km):      m²

Corte de material de 1ª categoria, carga, transporte, descarga e espalhamento, medido no corte:      m3

Corte de material de 2ª categoria, carga, transporte, descarga e espalhamento, medido no corte:      m³

Corte de material de 3ª categoria, carga, transporte, descarga e lançamento, medido no corte:      m³

Corte e espalhamento de material de 1ª categoria, medido no corte para regularização das áreas onde serão implantadas as unidades habitacionais do Conjunto:      m³

Compactação de aterro em camadas de 0,20m de espessura, com grau de compactação maior ou igual à 95% P.N., medido no aterro compactado:      m³

Compactação de aterro em camadas de 0,20m, de espessura no máximo, medido no aterro compactado para regularização das áreas onde serão implantadas as unidades habitacionais do Conjunto:      m³

Remoção da terra excedente, medida no corte (distância da obra ao bota-fora      Km):      m³

Fornecimento de material para aterro, incluindo corte, carga, transporte, descarga e espalhamento, medido no aterro compactado (distância da jazida à obra      Km):      m³

Proteção do talude com grama, pelo processo de enleivamento, medido em metros quadrados, da área efetivamente executada      m³

|  |  | Código |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Folha |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2/2 |

Troca de solo estimada, compreendendo:

Escavação de material brejoso, carga, transporte, descarga e espalhamento em bota-fora medido no corte:      m³

Fornecimento de material para aterro, incluindo corte, carga, transporte, descarga e espalhamento medido no aterro compactado:      m³

Compactação de aterro em camadas de 0,20m de espessura, com grau de compactação maior ou igual à 95% P.N. medido no aterro compactado:      m³

Abertura de vala para drenagem, medida na vala:      m³

Execução de lastro de brita para canalização de tubos:      m³

Fornecimento de Assentamento de tubos de concreto (CA      ;       ):      m

Reaterro de vala com reaproveitamento do material escavado, compactado em camadas medido na vala:      m³

OBS:	Para o cálculo do volume de material, medido no corte, necessário a execução dos aterros, é adotado o valor 1,15 para a relação Vc/Va, onde:

Vc = volume de corte

Va = volume de aterro